ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

НА СИЛОВОЙ СУХОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

| Тип трансформатора: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЛС |  ТЛСЗ |  |  |
| Материал обмоток:алюминий |  |
| Номинальная мощность, кВА: |
| 100 | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| 160 | 250 | 500 | 800 | 1250 | 2000 | 3150 |
| Номинальное напряжение стороны ВН: | 6 | 10 | Другое ___________ |
| Номинальное напряжение стороны НН: | 0,4 |  | Другое ___________ |
| Напряжение короткого замыкания, %: | 4 | 6 | Другое ___________ |
| Схема и группа соединений обмоток: | D/Yн-11 | Y/Yн-0 | Другое ___________ |
| Переключение ответвлений (ПБВ), %: | ±(2×2,5) |  | Другое ___________ |
| Высота установки (над уровнем моря), м: | < 1000 | Другое ___________ |
| Степень защиты трансформатора: | IP00 | IP21 | Другое ___________ |
| Климатическое исполнение и |  У3 |  УХЛ3 | Другое ___________ |
| категория размещения: |
| Исполнение вводов: |  левое |  правое | правое зеркальное |
| без шин (для IP00) |  ВН, НН - верх |  |  |
| Другое __________________________ |  |  |
|  |  | ↑Лицевая сторона↑ (сторона таблички тех. данных) | ↑ Лицевая сторона ↑ (сторона таблички тех. данных) |
| Дополнительные требования по комплектации: |
|  Антивибрационные опоры | Температурное реле ТР 100 | Система охлаждения |
| Другое ____________________________________________________________________________ |
| Дополнительные требования __________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________ |
| Организация: __________________________________ | Телефон: __________________________ |
| Контактное лицо: _______________________________ | E-mail: ____________________________ |
| ______________________________________________ | Факс: _____________________________ |
|  | Подпись: _____________ | Дата: _____________ |